## Шкафы
№ п/п | Старое имя | Объект | Блок | Этаж | Помещение/Зона | Сегмент сети | Уровень сети | Тип шкафа | Новое имя | System_ID | Кол-во коммутаторов | Модель коммутаторов | ИБП | Комментарий
1 | ШК.36 | ГК | ГК2 | 0 (Подвал) | Серверная | Л2 | CORE | ШГК | ГК-ГК2-Л2-ШГК01 | OBJ_GK_GK2_L2_CORE_01 | 1 | КА.36.1/2/3 SFX5422-48X2Q (стек), КД.36.1 SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Главный кросс ЦРБ. МЭ ESR-21, серверы (Aquarius T40, СРВ СОТ.1/2), IP АТС, часовой комплекс
2 | ШК.1 | ГК | ГК1 | 0 (Подвал) | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД01 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_01 | 3 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
3 | ШК.2 | ГК | ГК2 | 0 (Подвал) | Серверная | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД01 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_01 | 3 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Дополнительный шкаф доступа в той же серверной что ШГК01
4 | ШК.3 | ГК | ГК3 | 0 (Подвал) | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД01 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_01 | 3 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
5 | ШК.4 | ГК | ГК4 | 0 (Подвал) | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК4-Л2-ШД01 | OBJ_GK_GK4_L2_ACC_01 | 3 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
6 | ШК.5 | ГК | ГК1 | 1 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД11 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_11 | 8 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
7 | ШК.6 | ГК | ГК2 | 1 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД11 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_11 | 8 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
8 | ШК.7 | ГК | ГК3 | 1 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД11 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_11 | 8 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
9 | ШК.8 | ГК | ГК4 | 1 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК4-Л2-ШД11 | OBJ_GK_GK4_L2_ACC_11 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
10 | ШК.9 | ГК | ГК1 | 2 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД21 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_21 | 6 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
11 | ШК.10 | ГК | ГК2 | 2 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД21 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_21 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
12 | ШК.11 | ГК | ГК3 | 2 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД21 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_21 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
13 | ШК.12 | ГК | ГК4 | 2 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК4-Л2-ШД21 | OBJ_GK_GK4_L2_ACC_21 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
14 | ШК.13 | ГК | ГК1 | 3 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД31 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_31 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
15 | ШК.14 | ГК | ГК2 | 3 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД31 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_31 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
16 | ШК.15 | ГК | ГК3 | 3 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД31 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_31 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
17 | ШК.16 | ГК | ГК4 | 3 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК4-Л2-ШД31 | OBJ_GK_GK4_L2_ACC_31 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
18 | ШК.17 | ГК | ГК1 | 4 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД41 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_41 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
19 | ШК.18 | ГК | ГК2 | 4 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД41 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_41 | 7 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
20 | ШК.19 | ГК | ГК3 | 4 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД41 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_41 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
21 | ШК.20 | ГК | ГК4 | 4 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК4-Л2-ШД41 | OBJ_GK_GK4_L2_ACC_41 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
22 | ШК.21 | ГК | ГК1 | 5 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД51 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_51 | 4 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
23 | ШК.22 | ГК | ГК2 | 5 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД51 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_51 | 4 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
24 | ШК.23 | ГК | ГК3 | 5 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД51 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_51 | 4 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
25 | ШК.24 | ГК | ГК1 | 6 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД61 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_61 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
26 | ШК.25 | ГК | ГК2 | 6 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД61 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_61 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
27 | ШК.26 | ГК | ГК3 | 6 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД61 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_61 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
28 | ШК.27 | ГК | ГК1 | 7 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД71 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_71 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
29 | ШК.28 | ГК | ГК2 | 7 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД71 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_71 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
30 | ШК.29 | ГК | ГК3 | 7 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД71 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_71 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
31 | ШК.30 | ГК | ГК1 | 8 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД81 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_81 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
32 | ШК.31 | ГК | ГК2 | 8 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД81 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_81 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
33 | ШК.32 | ГК | ГК3 | 8 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД81 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_81 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
34 | ШК.33 | ГК | ГК1 | 9 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК1-Л2-ШД91 | OBJ_GK_GK1_L2_ACC_91 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
35 | ШК.34 | ГК | ГК2 | 9 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК2-Л2-ШД91 | OBJ_GK_GK2_L2_ACC_91 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
36 | ШК.35 | ГК | ГК3 | 9 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ГК-ГК3-Л2-ШД91 | OBJ_GK_GK3_L2_ACC_91 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Этажный шкаф доступа
37 | ШК.37 | ПАК | 1 | 0 (Подвал) | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ПАК-1-Л2-ШД01 | OBJ_PAK_1_L2_ACC_01 | 4 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Шкаф доступа Паталого-анатомического корпуса (подвал)
38 | ШК.38 | ПАК | 1 | 1 этаж | Кроссовая | Л2 | ACCESS | ШД | ПАК-1-Л2-ШД11 | OBJ_PAK_1_L2_ACC_11 | 5 | SFX2600-48P4X | ИБП Эксперт-6000Р | Шкаф доступа Паталого-анатомического корпуса (1 этаж)
39 | ШК.39 | КПП1 | 1 | 1 этаж | Серверная КПП | Л2 | ACCESS | ШД | КПП1-1-Л2-ШД11 | OBJ_KPP1_1_L2_ACC_11 | 2 | SFX2600-24P4S4X-L | ИБП Эксперт-6000Р | В шкафу также оборудование СКУД Трансформаторной
40 | ШК.40 | КПП2 | 1 | 1 этаж | Серверная КПП | Л2 | ACCESS | ШД | КПП2-1-Л2-ШД11 | OBJ_KPP2_1_L2_ACC_11 | 2 | SFX2600-24P4S4X-L | ИБП Эксперт-6000Р | В шкафу также оборудование СОТ Закрытого паркинга (-1 этаж)
41 | ШК.41 | КПП3 | 1 | 1 этаж | Серверная КПП | Л2 | ACCESS | ШД | КПП3-1-Л2-ШД11 | OBJ_KPP3_1_L2_ACC_11 | 2 | SFX2600-24P4S4X-L | ИБП Эксперт-6000Р | В шкафу также оборудование СОТ Диспетчерской/Охраны и Лифтового холла (пом.60, 2 этаж)
42 | ШК.42 | КПП4 | 1 | 1 этаж | Серверная КПП | Л2 | ACCESS | ШД | КПП4-1-Л2-ШД11 | OBJ_KPP4_1_L2_ACC_11 | 2 | SFX2600-24P4S4X-L | ИБП Эксперт-6000Р | Шкаф доступа КПП №4
43 | ШК.43 | КПП5 | 1 | 1 этаж | Серверная КПП | Л2 | ACCESS | ШД | КПП5-1-Л2-ШД11 | OBJ_KPP5_1_L2_ACC_11 | 2 | SFX2600-24P4S4X-L | ИБП Эксперт-6000Р | Шкаф доступа КПП №5

## Легенда
Раздел | Код | Расшифровка
Формат имени | [Объект]-[Блок]-[Сегмент]-[Тип][ЭП] | Э=этаж (1 знак), П=порядковый номер шкафа на этаже (1 знак)
Формат System_ID | OBJ_[Объект]_[Блок]_[Сегмент]_[Функция]_[NN] | NN — двузначный код этаж+порядковый номер (совпадает с ЭП в имени)
Объекты | ГК | Главный корпус ЦРБ (Центральной районной больницы)
| ПАК | Паталого-анатомический корпус
| КПП1…КПП5 | Контрольно-пропускной пункт №1…№5 (пять отдельных объектов)
Блоки | ГК1, ГК2, ГК3, ГК4 | Блоки Главного корпуса
| 1 | Единственный блок (для одноблочных объектов ПАК, КПП1…КПП5)
Сегмент сети | Л2 | СКС/ЛВС/ТФ (Data Link — локальная вычислительная сеть)
Уровень сети | CORE | Ядро сети
| DISTRIBUTION | Распределение
| ACCESS | Доступ абонентов
Типы шкафов | ШГК | Шкаф главного кросса (CORE)
| ШР | Шкаф распределения (DISTRIBUTION)
| ШРД | Гибридный (DISTRIBUTION+ACCESS)
| ШД | Шкаф доступа (ACCESS)
Функция в System_ID | CORE | Для ШГК
| DISTR | Для ШР
| ACC | Для ШД
Функции оборудования | КЯ | Коммутатор ядра
| КР / КА | Коммутатор распределения или агрегации
| КД | Коммутатор доступа
| МЭ | Межсетевой экран (firewall)
| ИБП | Источник бесперебойного питания
| СРВ | Сервер
Пример | ГК-ГК2-Л2-ШД21 | ГК, блок 2, Л2, шкаф доступа на 2 этаже, порядковый №1
| OBJ_GK_GK2_L2_ACC_21 | System_ID для него же
🟡 Допущения | Серверная ШК.36+ШК.2 | Принято: Подвал Блока 2 ГК (по визуалу схемы). Если 1 этаж — пересчитать
| Этаж КПП | Принято: 1 этаж (ground level)
| Сегмент для всех | Л2 — из схемы СКС/ЛВС/ТФ
| Помещения | Проставлены «Кроссовая» / «Серверная» (без точных номеров — схема их не содержит)